关于对《北屯市用心洗涤厂建设项目环境影响报告表》的批复
北屯市用心洗涤厂：

你单位委托北屯市绿维环保科技有限公司编制的《北屯市用心洗涤厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于第十师183团团部东北处，中心地理坐标为北纬47°16′4.751″，东经88°05′20.830″。项目区东侧为额医线，南侧为待拆迁民房，北侧为光伏区，西侧为空地。项目建设内容为：利用现有厂房，占地面积6240m2，建筑面积1220m2，主要为各类宾馆、酒店等提供床单、被套、浴巾、面巾、枕套清洗服务，年清洗20万套，新建一台3t/h生物质锅炉，项目不接收医院布草。项目总投资1000万元，其中环保投资12万元，占总投资的1.2%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：
（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气，施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并采取遮盖，车辆不要装载过满并采取密闭或者遮盖等措施；项目运营期生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，污染物排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值（SO2：50mg/m3、NOX：200mg/m3、颗粒物：20mg/m3）。
（二）落实水环境保护措施。项目施工期不产生施工废水，施工人员生活污水排入市政排水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理；项目运营期生活污水、布草洗涤废水、锅炉废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准要求后，排入下水管网，最终排入北屯市污水处理厂处理。

（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期噪声源主要为洗脱机、烘干机、锅炉和各类风机、水泵等，选择先进可靠的低噪声设备，所有产噪设备均设置单独基础或减振措施，强振动设备与管道间采用柔性连接方式；强噪声设备置于室内，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）妥善处理处置各类固体废物。按照固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，施工期建筑垃圾全部运至行业主管部门指定地点堆放或填埋；施工人员生活垃圾由环卫部门集中处理。项目运营期产生的炉渣、除尘灰集中收集后外售；废反渗透膜由厂家定期更换回收；生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门进行统一处理。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、项目的日常环境监督检查工作由一八三团生态环境管理部门和第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。
第十师生态环境局    

2024年5月24日    
—２—

—１—

