关于对《第十师北屯医院胸痛（介入）
及血液透析中心改扩建建设项目
环境影响报告表》的批复

新疆生产建设兵团第十师北屯医院：

你单位委托乌鲁木齐云创环安科技有限公司编制的《第十师北屯医院胸痛（介入）及血液透析中心改扩建建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于第十师北屯医院内东北角，中心地理坐标为东经87°50′7.343″，北纬47°21′13.108″，项目区东邻彩玉路，西侧为北屯医院门诊住院部，北侧为绿荫路，南侧为医院预留建设用地。项目建设内容为：在北屯医院发热门诊（发热门诊迁到门诊综合楼原办公区）的基础上进行改扩建，改扩建建筑面积8372.93m2，改造地下一层面积1309.75m2，地上面积7063.18m2，一层为胸痛急诊门诊；二层为病房，床位44张；三层为CCU，床位9张，特需病床11张；四层为血透中心，床位47张，五层为体检中心，配置必要的附属设施设备、购置医疗设备8台（套）。项目总投资4000万元，其中环保投资20万元，占总投资的0.5%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：
（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气，抑制扬尘和机械尾气措施为施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并采取遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期污水处理站产生的恶臭气体采取“污水处理站各池体按要求密闭、消毒剂杀菌除臭和及时清掏污泥、污水处理站四周种植绿化带”等措施处理，污水处理站H2S、NH3、臭气浓度无组织排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准要求。

（二）落实好水污染防治工作。项目施工期施工废水经沉淀后回用于施工区洒水及施工作业；施工人员产生的生活污水排入排水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理。项目运营期生活污水和医疗废水经污水处理站（处理工艺“化粪池+调节池+A/O/O+沉淀+消毒”）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）中的预处理标准后排入下水管网，最终排入北屯市污水处理厂处理。
（三）严格控制噪声影响。项目施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械、安装基座减震设施、避免大量高噪声设备同时施工作业等措施，噪声需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期主要噪声源为风机、中央空调、泵类等设备的机械噪声，进出医院产生的交通噪声及来自病房楼探访人员产生的社会生活噪声等，采取“低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械、强噪声设备置于室内”等措施，厂界噪声排放需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。
（四）妥善处理处置各类固体废物。项目施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，施工期建筑垃圾全部运至行业主管部门指定地点堆放或填埋；施工人员生活垃圾由环卫部门集中处理。项目运营期产生的医疗废物密封分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位进行处置；污水处理站污泥和栅渣清掏前加入石灰等消毒灭菌进行无害化处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4“医疗机构污泥控制标准”后，交由有危险废物处置资质的单位清掏处置；弃包装物集中收集定期外售废品回收站；生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫统一清运处理。
（五）强化环境风险防范和应急措施。建设单位需建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，并定期演练。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、项目的日常环境监督检查工作由第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。

第十师生态环境局    
2024年9月14日    
—２—

—１—

