关于对《海川开心锅炉改造项目环境影响

报告表》的批复

北屯市海川开心食品有限责任公司：

你单位委托新疆朗泰晟源工程咨询服务有限公司编制的《海川开心锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第十师北屯经济技术开发区，中心地理坐标为东经87°43′9.061″，北纬47°16′12.524″。项目区北侧为海川格瑞复合材料有限公司，南侧为海川大地农业（已停产），西侧为空地、东侧为园区道路。项目建设内容为：利用现有锅炉房，将现有1台4t/h燃煤导热油锅炉改造建设为1台4t/h生物质导热油锅炉，并配套脱硝、除尘等环保设施。项目总投资40万元，其中环保投资15万元，占总投资的37.5%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气，采取“施工现场洒水、设置围挡、物料集中堆放并遮盖、做好施工机械的检修、维护工作”等措施。项目运营期锅炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+旋风除尘器+布袋除尘器”处理后通过1根15m烟囱（DA001）排放，污染物排放浓度均需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值（SO2：50mg/m3、NOX：200mg/m3、颗粒物：20mg/m3）；厂界颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物无组织排放限值（颗粒物1.0mg/m3）。
（二）落实好水污染防治工作。项目施工期不产生施工废水，施工人员生活污水排入市政排水管网，最终进入北屯市污水处理厂处理。项目运营期不新增劳动定员，不新增生活污水。锅炉主要通过加热导热油对产品进行烘干，无锅炉废水产生。
（三）严格控制噪声影响。项目施工期采取“选用低噪声设备、合理安排施工时间、避免大量高噪声设备同时施工作业”等措施，施工噪声需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。运营期主要为锅炉和各类风机等，采取“选择先进可靠的低噪声设备、所有产噪设备均设置单独基础或减振措施、强振动设备与管道间采用柔性连接方式、强噪声设备置于室内”等措施，厂界噪声排放需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）妥善处理处置各类固体废物。项目施工期产生的建筑垃圾运至行业主管部门指定的场所堆放或填埋；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。项目运营期产生的废导热油集中收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置；除尘灰、炉渣集中收集后外售；废过滤布袋由厂家定期更换回收;本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。
（八）强化环境风险防范和应急措施。建设单位需建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，并定期演练。

三、项目的日常环境监督检查工作由第十师北屯经济技术开发区生态环境管理部门和第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。

第十师生态环境局    

2024年9月23日    
—２—

—１—

