关于对《屯南化工园区工业固废填埋场项目

环境影响报告书》的批复

北屯经济技术开发区管理委员会：

你单位委托新疆亿芊绿能环保科技有限公司编制的《屯南化工园区工业固废填埋场项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于新疆生产建设兵团第十师北屯市屯南经济技术开发区南区（化工园区）南侧约3.3km处国有未利用地（化工园区外），中心地理坐标：E86°20′4.683″，N46°1′7.575″。项目区四周均为空地。项目建设内容为：建设一般工业固体废物填埋场1座，容量为20万m3，配套附属设施设备；一般工业固体废物处置能力为3.72万t/a（101.9t/d）。项目总投资2392.86万元，其中环保投资1178.119万元，占总投资的49.23%。

根据《报告书》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期渗滤液处理站产生的无组织恶臭通过“渗滤液处理站均加盖密封+收集池和处理站周围喷洒除臭剂”处理，厂界氨、硫化氢及臭气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20）；填埋场在填埋、卸料、运输过程中产生的颗粒物通过洒水抑尘、控制卸料高度、及时清扫路面等措施处理，厂界颗粒物浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值（1.0mg/m3）。

（二）落实水环境保护措施。项目施工期施工废水集中收集到沉砂池中，经沉淀后循环使用或用于施工场地洒水抑尘；生活污水暂存于化粪池内，定期由吸污车拉运至184团污水处理厂进行处理。项目运营期渗滤液经渗滤液处理站处理达标后用于填埋作业区洒水降尘，不得外排；生活污水暂存于化粪池内，定期由吸污车拉运至184团污水处理厂进行处理，待该项目北侧污水处理厂（化工园区配套拟建污水处理厂）建成投入运营后，生活污水排入项目区北侧污水处理厂（化工园区配套拟建污水处理厂）进行处理。

（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；科学合理制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期主要噪声源为运输车辆交通噪声、填埋场填埋作业时机械设备噪声、水泵风机产生的机械设备噪声，选用低噪声设备、低噪声车辆、带有消声、隔音等附属设施的机械设备加强设备维护保养；运输车辆禁止鸣笛并设置限速标志。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期建设期填埋场场地平整、土方挖填产生的弃土渣作为场地防渗工程和堤坝回填用土，表土用作后期复垦、绿化覆土；施工过程中生活垃圾集中收集后统一清运处理，不随意排放；少量砂土石块、碎木料、锯木屑等建筑垃圾回填于填埋场场地内部或进场道路铺设；施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门集中处理；项目运营期渗滤液处理站产生的污泥定期清掏干化进行填埋处理，不随意排放。生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门进行统一处理。

（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条和《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

（八）强化环境风险防范和应急措施。建设单位需建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，并定期演练。

三、项目的日常环境监督检查工作由184团生态环境管理部门、北屯经济技术开发区生态环境管理部门和第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。

第十师生态环境局

2025年8月1日