## Sheet1
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | [5 empty] | 法人 |  |  | 自然人 |  | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注
|  |  | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码
1 | 阿勒泰盛鼎风力发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659005MADX1LTJ3E | [5 empty] | 周耘宇 | 身份证 | 6127241986****1115 |  |  | 关于第十师181团新特30万千瓦新能源加储能构网型技术示范路径风电项目水土保持方案审批准予行政许可决定书 | 十师水许可决〔2025〕23号 | 普通 |  |  | 项目由风电机组区、集电线路区、道路工程区、外接供电线路区4部分组成。风电机组区主要包括42台单机容量为7150kW 的风机及配套箱式变压器加1台备用机及箱变；集电线路路径全长62.04km，其中架空部分路径长55.99km，电缆部分路径长6.05km；道路工程区主要包括场内施工检修道路，总长度 56.452km，其中改建土路0.861km，新建道路55.591km，施工期检修道路宽度为9m，运行期路面宽度恢复为4m，并铺设25cm 泥结碎石，剩余5m宽部分恢复。新建一条10kV供电线路，由多尔根村10kV线路接引，线路起点至110kV升压站采用架空线路，线路长度3625m，架设73根混凝土双杆；110kV升压站至施工生产生活区采用地埋电缆，地埋电缆长度600m。 | 2025/8/7 | 2025/8/7 | 2099-12-31 | 新疆生产建设兵团第十师水利局 | 11991000053170425P | 有效 | 新疆生产建设兵团第十师水利局 | 11991000053170425P | 工程计划于2025年9月30日开工，2026年9月30日完工，工期12个月。工程总投资为100800万元（其中土建投资35601万元），资金来源为企业自筹。