关于对《第十师181团新特30万千瓦新能源加储能构网型技术示范路径风电项目配套110千伏升压汇集站项目环境影响报告表》的批复
阿勒泰鼎盛风力发电有限公司：

你公司委托乌鲁木齐市清泽蓝天环保科技有限公司编制的《第十师181团新特30万千瓦新能源加储能构网型技术示范路径风电项目配套110千伏升压汇集站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于第十师181团，距离阿勒泰市约39km，距离北屯市约35km。站址中心坐标为E87°38′56.541″，N47°38′45.262″。项目建设内容为：新建110kV升压站，主变规模为2×150MVA，配置30MW/60MWh储能站。项目总投资10506万元，其中环保投资150万元，占总投资的1.42%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并采取遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，加强施工车辆运行管理与维护保养。项目运营期废气主要为食堂饮食油烟，油烟经专用烟道至食堂所在建筑楼顶排放。饮食油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3、净化设施最低去除效率60%的要求。
（二）落实水环境保护措施。项目施工期施工生产废水使用防渗沉淀池处理后回用于施工区洒水降尘；生活污水由移动环保公厕收集后定期交由环卫部门拉运。项目运营期废水主要为升压站内人员的生活污水，排入防渗化粪池后定期由吸污车拉运至181团污水处理厂处理。
（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响；严禁夜间施工；积极采取各种噪声控制措施，尽量采用低噪施工设备；对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理；优化施工车辆行车路线；严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期主要噪声源为变压器产生的噪声。优先选择低噪声的设备，合理布局站内电气设备及配电装置，加强站内电气设备的日常维护，避免设备异常噪声排放，减少噪声对站区环境的影响。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期临时土方用于回填及场地平整，无弃方；建筑垃圾可回收利用的优先回收利用，无法回收利用的全部运至行业主管部门指定地点堆放或填埋；生活垃圾集中收集放置在施工营地垃圾箱，收集后统一运至环卫部门指定生活垃圾转运站处置。项目运营期废电器设备、废磷酸铁锂电池交由原厂处置或具备相应资质单位回收处理；升压站废矿物油、废铅酸蓄电池按计划分批进行更换，使用专用容器收集，连同含油抹布及手套暂存于危废舱，定期交由有资质的单位进行处置；生活垃圾采用垃圾桶临时存放，定期运至当地生活垃圾填埋场。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送新疆生产建设兵团第十师一八一团城镇和生态保护中心，并按规定接受新疆生产建设兵团第十师一八一团城镇和生态保护中心、第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。

第十师生态环境局     

2025年10月31日     

—２—

—１—

