关于对《第十师北屯市医共体强基工程建设项目环境影响报告表》的批复
新疆生产建设兵团第十师北屯医院：

你单位委托新疆绿维环保科技有限公司编制的《第十师北屯市医共体强基工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于新疆生产建设兵团第十师184团医院内，项目所在地中心地理坐标为：E86°21′20.668″，N46°16′46.135″。项目区东侧为查干屯格派出所，西侧为社区党群活动中心，南侧为长宁东街，北侧为空地。项目建设内容为：对项目区内现有建筑设施拆除，拆除现有的医疗楼，部分可利用的附属用房、设施保留继续利用，在院内新建184团医疗次中心综合楼一栋，设床位84张，配备相应的附属设施。项目总投资5400万元，环保投资合计为289.5万元，占项目总投资的5.36%。
根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期废气均为无组织废气，主要为病区废气、医院消毒气味、化验室分析废气、医疗废物暂存库恶臭气体、污水处理站废气。病区废气采取消毒措施对细菌和病毒进行处理；尽量使用无味的消毒剂，并且加强自然通风和通过新风系统收集消毒过滤后排放，以减轻消毒气味对病患及周边环境敏感点的影响；项目设生物安全柜，生物安全柜将含有病原微生物的气溶胶废气经紫外消毒及通过负压通风系统收集消毒过滤后排放，此外实验室内部还设置有辅助消毒装置，通过紫外线、臭氧等切断微生物的传播途径，确保实验室排出的气体对环境的安全；医疗废物在医疗废物暂存库内暂存，医疗固废密封包装，医疗暂存库定期消毒、清洗，日常封闭管理，医疗废物及时清理，暂存库远离病区及人群集中活动区，周围设置绿化带减轻影响；项目污水处理站产生的废气污染物主要为氨、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷。该项目污水处理采用地埋式，各污水处理单元经加盖密闭，喷洒除臭剂，对周边进行绿化种植等。通过以上措施，污水处理站周边氨、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲烷排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（氨1.0mg/m3、硫化氢0.03mg/m3、氯气0.1mg/m3、臭气浓度10、甲烷1%）。
（二）落实水环境保护措施。项目施工期废水主要为施工车辆冲洗废水，废水隔油沉淀后回用现场洒水，不外排；项目不设施工营地，施工人员依托周边生活设施，无生活污水。项目运营期废水经医院污水处理站（A/O一体化处理系统+灭菌消毒）处理后，通过排水管网排入184团污水处理厂处理，外排废水需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准限值。
（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；科学合理制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期主要噪声源为各类机械设备，选用低噪声，加强设备维护保养，合理布局各功能区。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期建筑垃圾分类收集后，可回收利用的交专门的公司回收，其余建筑垃圾及弃土拉运至行业主管部门指定的地点堆放或者填埋；各类医疗办公设备等能利用的继续使用，不能利用的交由专门的公司处置；施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门集中处理。项目运营期中药熬药废渣用防漏袋装后交由环卫部门统一清运；纸箱等废包装材料集中收集后外售给回收单位；废离子交换树脂及时由专门的厂家回收；各类医疗废物分类收集，密封包装后根据贮存要求在医疗废物暂存库分类暂存，医疗固废暂存间设医疗固废周转箱及冰柜，需低温暂存的医疗废物密封包装后在冰柜暂存，定期交由阿勒泰市环卫有限责任公司清运处置；污水处理站污泥定期清理，作为医疗废物，及时由阿勒泰市环卫有限责任公司清运处置；废紫外灯管及废过滤介质分类密封收集，经密封箱暂存在医疗废物暂存库，交由有资质单位处置；生活垃圾经垃圾箱收集后，委托环卫部门进行统一处理。
（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条中相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

三、你单位应在收到批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送新疆生产建设兵团第十师一八四团城镇和生态保护中心，并按规定接受新疆生产建设兵团第十师一八四团城镇和生态保护中心、第十师生态环境保护综合行政执法支队的监督检查。

第十师生态环境局   

2025年10月31日  

—２—

—１—

