关于对《屯南化工园区净水厂一期及配套管网

建设项目环境影响报告表》的批复
北屯经济技术开发区管理委员会：

你单位委托新疆绿维环保科技有限公司编制的《屯南化工园区净水厂一期及配套管网建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、建设项目位于第十师184团屯南经济技术开发区南区。净水厂中心地理坐标为E86°20′41.668″，N46°4′2.210″，取水水源为于什盖二库，四周均为空地。净水管网和原水管网均位于屯南经济技术开发区南区，输水管线位于第十师184团2连、5连。项目建设内容为：新建净水厂1座，供水规模750m3/d。配套建设输水管网2×5750米，管径DN600；净水管网15230米，管径DN100-DN200；工业原水管网11114米，管径DN200-DN600。项目总投资7911.42万元，其中环保投资191.5万元，占总投资的2.42%。

根据《报告表》中的评价结论，原则上同意项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工方案及环境保护措施建设。

二、项目的建设、生产运行期的环境管理必须严格落实环评提出的各项要求及环保措施，重点做好以下几方面工作：

（一）落实大气污染防治措施。项目施工期大气污染物主要为扬尘及机械尾气。抑制扬尘和机械尾气措施为施工期间施工现场采取洒水、围挡措施，物料集中堆放并遮盖，车辆严禁超载并采取密闭或者遮盖等措施，优选性能良好的施工机械，并做好施工机械的检修、维护工作。项目运营期废气主要为食堂饮食油烟，油烟经专用烟道至食堂所在建筑楼顶排放。饮食油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）排放标准要求。
（二）落实水环境保护措施。项目施工期施工废水经简易沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经防渗化粪池收集后运至184团污水处理厂处理。项目运营期生产废水先经化粪池收集，园区污水处理厂及管网建设完成之前，运至184团污水处理厂处理；待园区污水处理厂建设完成后经园区污水管网排至园区污水处理厂进行处理；食堂废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一起排入防渗化粪池收集，园区污水处理厂及管网建设完成之前先运至184团污水处理厂处理，待园区污水处理厂建设完成后经园区污水管网排至园区污水处理厂进行处理；外排废水需满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。
（三）严格控制噪声影响。施工期噪声主要为施工机械、物料运输车辆等运行产生的噪声，通过选择性能良好且低噪声的施工机械，定期保养，维持其低噪声水平；安装基座减震设施；科学合理制定施工计划，避免大量高噪声设备同时施工作业；采用限速、禁鸣等措施减轻车辆运输对环境的影响，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。项目运营期主要噪声源为各类机械设备。选用低噪声、低振动机械设备或带有消声、隔音等附属设施设备的机械；加强设备维护保养。采取以上降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（四）妥善处理处置各类固体废物。根据固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，按照环评落实好固废收集、综合利用及处置措施。施工期建筑垃圾运至行业主管部门指定的地点堆放或者填埋；施工人员生活垃圾经收集后由环卫部门集中处理。项目运营期产生的栅渣和污泥，统一收集后运至固废填埋场填埋处理；废包装材料与生活垃圾等一起收集后，交由环卫部门统一清运处理；化验产生的化验废液、废机油等储存在危废贮存点，定期委托有资质的单位统一处理；生活垃圾与食堂废油一起集中收集后，委托环卫部门进行统一处理。

（五）做好生态保护和恢复工作。合理规划和设计临时占地，施工期严格按设计规划指定位置来放置各类施工机械和设备，不得随意堆放，严格执行环评中提出的生态保护措施，确保项目建设对生态环境的影响降至最低限度。

（六）该项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态环境破坏的措施发生重大变动的，应当根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条相关要求，重新报批该项目的环境影响评价文件。

（七）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。

（八）强化环境风险防范和应急措施。建设单位需建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环保规章制度，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，并定期演练。

三、项目的日常环境监督检查工作由184团生态环境管理部门、北屯经济技术开发区生态环境管理部门和第十师生态环境保护综合行政执法支队负责。

第十师生态环境局     

2025年11月11日    
—２—

—１—

